



Temporary Filling Material

**DIRECTIONS FOR USE**

**FEATURES:**

A ready to use temporary filling material with a synthetic resin base. Adequate strength yet easily removed. Good adhesion to dentine and excellent marginal adaptation. Impermeable to medicaments, easy to use consistency.

**INDICATIONS:**

Temporary filling of cavities

Temporary sealing of inlay preparations

Temporary seal for medicaments

Temporary fixing of post crowns

**APPLICATION:**

Using a suitable filling instrument, place direct into cavity and adapt as necessary. It is not essential to dry the cavity prior to placement. Temporary filling material hardens by absorption of moisture to give an impermeable seal. It is recommended that masticatory pressure is not applied for approximately 15 minutes. For provisional fixing of post crowns spread a layer on inside of crown and seat in normal way.

**NOTE:** For tube presentation, remove cap from tube, reverse and pierce membrane fully. Use key provided to assist extrusion from tube.

**STORAGE:**

Store in cool dry place (5 – 25ºC). It is important that caps are tightly replaced after each use.

**BATCH CODE:**

The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence.



The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.



**SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY**

**REF:** AH1000 30g Jar (White)



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products. If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging.*

2013-10 L8839



Geçici Dolgu Materyali

**KULLANMA TALİMATI**

**ÖZELLİKLER:**

Sentetik rezin bazlı kullanıma hazır geçici dolgu materyalidir. Kolayca çıkarılsa da yeterli güce sahiptir. Dentine bağlanması oldukça iyi, kenarlara adaptasyonu mükemmeldir. Sızdırmazlığı yüksektir ve kullanım kolaylığı sağlayan bir kıvamdadır.

**ENDİKASYONLARI:**

Kavitelerin geçici dolgusunda

İnlay uygulamalarında geçici kapatma materyali olarak

Ilaç tedavilerinde geçici kapatma materyali olarak

Kron postlarını geçici olarak yerleştirmede kullanılır

**UYGULAMA:**

Uygun bir el aleti kullanarak direk olarak kavitenin içine bir miktar koyun ve gerektiği kadar uygulayın. Uygulamadan önce kaviteyi kurutmak zorunda değilsiniz. Geçici dolgu materyali sızdırmazlık sağlamak üzere nemin emilimi ile sertleşir. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca mastikatuar basınç uygulanmaması tavsiye edilir. Geçici kron postu yerleştireceğiniz zaman kronun içine bir kat Tfil uygulayarak normal yöntemlerle kronu oturtun.

**NOT:** Tüp formu kullanıyorsanız, kapağını açın, ters çevirip membranı tamamen batırın. Tüpten ürünü çıkarmak için pakette bulunan anahtarı kullanın.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

Serin ve kuru bir yerde saklayın(5 – 25ºC). Her kullanımdan sonra kapağın sıkıca kapatılması önemlidir.

**LOT NUMARASI:**

Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin.

Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.



**DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

**REF:** AH1000 30Gr Kavanoz (Beyaz)



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.*

2013-10 L8839